## 附件1 申报表
附件1
工业软件产品需求申报表
填报单位（盖章）：XXX公司 填报日期：
序号 | 工业软件产品名称 | 软件功能模块 | 技术参数 | 部署方式 | 是否申报(每种软件只选择其中1种部署方式) | 备注
1 | 制造执行系统MES | 包含系统管理、工厂建模、标签管理、工单管理、物料管理、在制品管理、质量管理、工程数据采集、异常警报管理、统计分析和报表、看板等模块 | 用户数100,支持系统云端部署、支持设备上云；支持Windows XP或Windows 10等操作平台；支持SQL Server、Oracle、DB2等数据库；系统具有良好的开放性，提供标准信息接口、接口集成工具能与其他国产化系统（如ERP、WMS）集成。 | 一次性部署
SaaS服务模式
2 | 企业资源管理系统ERP | 包含财务系统、客户管理、销售管理、采购管理、技术管理、生产管理、库存管理等模块 | 用户数100，支持云端部署ERP系统；系统具有良好的开放性，提供标准信息接口、接口集成工具与其他系统（如MES、WMS）集成。 | 一次性部署
SaaS服务模式
3 | 仓库管理系统WMS | 包含基础数据管理、入库管理、库存管理、出库管理、统计分析等模块，支持货位管理及条码管理，可以准确定位货物所有货位及各个货位的使用状态。 | 用户数50，支持云端部署WMS系统；可以生成可视化报表，对关键指标进行分析；系统具有良好的开放性，提供标准信息接口、接口集成工具与其他系统（如MES、ERP）集成。 | 一次性部署
SaaS服务模式
4 | 数据采集监控系统SCADA | 包含数据采集、数据传输、数据存储、实时监控、报警处理、远程控制、数据分析、系统管理、Web发布、扩展接口等模块 | 离散行业：可接入50台工业设备(工业设备需可连接开关量或可连接运行参数) 流程行业：可具备2000个工艺流程数据采集点，可管理设备数量应不低于30台。 支持私有云或公有云部署方式。 | 一次性部署
SaaS服务模式
联系人： 联系电话：